## LOT 1. Material aigua potable
ANNEX. MATERIAL XARXA D'AIGUA POTABLE LOT 1
UA | MATERIAL | MARCA | GAMA | REFERÈNCIA | UNITATS | PREU | IMPORT
Ut. | Vàlvula Euro 20/23 DN 100 | Saint-Gobain | Euro 20 New tipus 23 | RBB10BPCH | 14 | 86.73 | 1214.22
Ut. | Vàlvula Euro 20/23 DN 200 | Saint-Gobain | Euro 20 New tipus 23 | RBB20BAAH | 3 | 268.09 | 804.27
Ml. | Tub FD PAM natural DN 100 amb junta standard | Saint-Gobain | Natural | NSB10Q60AQ-E00 | 630 | 18.64 | 11743.2
Ml. | Tub FD PAM natural DN 200 amb junta standard | Saint-Gobain | Natural | NSB20Q60AQ-E00 | 324 | 35.36 | 11456.64
Ut. | Colze FD EE DN 100 90º amb junta express | Saint-Gobain | Natural | NEB10CE-S00 | 1 | 69.25 | 69.25
Ut. | Colze FD EE DN 200 45º amb junta express | Saint-Gobain | Natural | NEB20CB-E00 | 3 | 133.55 | 400.65
Ut. | Colze FD EE DN 200 90º amb junta express | Saint-Gobain | Natural | NEB20CA-E00 | 2 | 133.69 | 267.38
Ut. | Brida endoll DN 100 amb junta express | Saint-Gobain | Natural | NEB10BE1-S00 | 41 | 43.7 | 1791.7
Ut. | Brida endoll DN 200 amb junta express | Saint-Gobain | Natural | NEB20BE2-E00 | 2 | 87.57 | 175.14
Ut. | Te FD BBB 100 mm | Saint-Gobain | Natural | BAB10UE1F | 11 | 56.28 | 619.08
| TOTAL LOT 1 | [5 empty] | 28541.53

## LOT 2. Material sanejament
ANNEX. MATERIAL XARXA DE SANEJAMENT LOT 2
UA | MATERIAL | MARCA | GAMMA | REFERÈNCIA | UNITATS | PREU | IMPORT
Ml. | Tub PVC 160 mm sanejament sense pressió color teula norma UNE-EN 1401-1 | Ferroplast | Sèrie SN-4 | 211059 | 480 | 4.67 | 2241.6
Ml. | Tub PVC 315 mm sanejament sense pressió color teula norma UNE-EN 1401-1 | Ferroplast | Sèrie SN-4 | 211062 | 1248 | 17.54 | 21889.92
Ml. | Tub PVC 400 mm sanejament sense pressió color teula norma UNE-EN 1401-1 | Ferroplast | Sèrie SN-4 | 211063 | 42 | 28.25 | 1186.5
Ml. | Tub PVC 500 mm sanejament sense pressió color teula norma UNE-EN 1401-1 | Ferroplast | Sèrie SN-4 | 211064 | 24 | 48.72 | 1169.28
| TOTAL LOT 2 | [5 empty] | 26487.3

## LOT 3. Tapes i reixes
ANNEX. TAPES I REIXES LOT 3
UA | MATERIAL | MARCA | MODEL | REFERÈNCIA | UNITATS | PREU | IMPORT
Ut. | Marc i tapa de fosa dúctil tancament hidràulic classe B125 marcatge AENOR tipus QUATTRO 300x300 obertura lliure. Inscripció "AIGUA POTABLE". | EJ (NORINCO) | QUATTRO 400 | 540916 01 | 24 | 25 | 600
Ut. | Marc i tapa de fosa dúctil tancament hidràulic classe B125 marcatge AENOR tipus QUATTRO 300x300 obertura lliure. Inscripció "CLAVEGUERAM". | EJ (NORINCO) | QUATTRO 400 | 540915 01 | 150 | 25 | 3750
| TOTAL LOT 3 | [5 empty] | 4350

## LOT 4. Canals formigó polimer
ANNEX. CANALS DE FORMIGO POLIMER LOT 4
UA | MATERIAL | MARCA | MODEL | REFERÈNCIA | UNITATS | PREU | IMPORT
Ml. | Canal de formigó polimer de 1 metre de longitud, alçada total 220 mm, amplada interior 150 mm i amplada exterior 213 mm; sense pendent i marc lateral de fosa dúctil per a la fixació de la reixa amb sistema mecanitzat (sense cargols). | ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS | F150MF | F150MF00R | 100 | 62.2 | 6220
Ml. | Reixa nervada de fosa dúctil classe F900 de longitud 0,5 metres. Fixació al canal amb sistema mecanitzat (sense cargols) | ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS | FN150MFBFM | FN150MFBFM | 200 | 44.9 | 8980
| TOTAL LOT 4 | [5 empty] | 15200