## Hoja1
REFERENCIA HACH | CONSUMIBLES, REACTIUS I PETIT MATERIAL | ESTIMACIÓ UNITATS ANUALS | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU TOTAL LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT | PREU TOTAL OFERTAT
203832 | Ácido Sulfúrico, Solución standard 19,2 N (100 mL MDB) | 1 | 29.785 | 29.785
23141-11 | Solución tampón de Cloro libre para el analizador de Cloro CL17 (473 mL) | 48 | 30.475 | 1462.8
23140-11 | Solución indicadora de Cloro libre para el analizador de Cloro CL17 (473 mL) | 48 | 32.43 | 1556.64
22972-55 | Polvo indicador DPD, libre + total, 24 g | 48 | 28.175 | 1352.4
CRI5221.99 | Electrodo pH para medios difíciles (per quip laboratori GLP22) | 1 | 301.3 | 301.3
21055-69 | Cloro libre, sobres de reactivo en polvo, 0,02-2,00 mg/L Cl₂ | 20 | 32.89 | 657.8
21056-69 | Cloro total, sobres de reactivo en polvo, 100/paquete, 10 Ml | 20 | 33.695 | 673.9
21055-60 | DPD, cloro libre, vial de reactivo (recambio) para el dispensador Swiftest | 20 | 68.655 | 1373.1
21056-60 | DPD, cloro total, vial de reactivo (recambio) para el dispensador Swiftest | 10 | 70.15 | 701.5
2802300 | Swiftest vial de reactivo y dispensador de DPD para la determinación de cloro libre | 1 | 148.35 | 148.35
2427606 | Cubeta de muestra, redonda de 1 pulgada, vidrio, 6 unidades | 2 | 71.875 | 143.75
246142 | Estándar de turbidez de formacina, 4000 NTU, 100 mL | 1 | 36.455 | 36.455
LZW9710.99 | Solución estándar de conductividad, 1413 µS/cm, KCl, 250 mL | 1 | 14.26 | 14.26
LZW9700.99 | Solución estándar de conductividad, 147 µS/cm, KCl, 250 mL | 1 | 14.26 | 14.26
LZW9464.98 | Solución tampón, pH 7,00, 250 mL | 1 | 11.615 | 11.615
LZW9465.99 | Solución tampón de pH 9,21, CoA (Certificado de análisis) por descarga, 250 mL | 1 | 11.615 | 11.615
LZW9463.99 | Solución tampón, pH 4,01, 250 mL | 1 | 11.615 | 11.615
2635300 | Kit de estándares secundarios SpecCheck de cloro LR, DPD | 1 | 155.25 | 155.25
|  | TOTAL |  | 8656.395 | TOTAL | 0
REFERENCIA HACH | DESPLAÇAMENT I MÀ D'OBRA PER VERIFICACIÓ I CALIBRAT ANUAL | ESTIMACIÓ UNITATS ANUALS | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU TOTAL LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT | PREU TOTAL OFERTAT
s/r | Verificació i calibrat anual equip Analizador de cloro colorimétrico CL17 | 3 | 281.6 | 844.8
s/r | Verificació i calibrat anual equip turbidímetros de bajo rango 1720E | 2 | 158.4 | 316.8
s/r | Verificació i calibrat anual equip equip 8350 Sensor combinado pH, 3/4", analógico, para medios corrosivos | 2 | 155.1 | 310.2
s/r | Verificació i calibrat anual equip 2100N Turbidímetro de laboratorio | 1 | 198 | 198
s/r | Certificat calibració Crison 2200 Medidor de pH e iones GLP 22 | 1 | 78.1 | 78.1
s/r | Certificat calibració Crison 3110 Instruments CONDUCTIMETRO GLP 31+ | 1 | 78.1 | 78.1
s/r | Servei de reparació integral CL17 | 1 | 1364 | 1364
|  | TOTAL |  | 3190 | TOTAL | 0
REFERENCIA HACH | FUNGIBLES PER VERIFICACIÓ I CALIBRAT ANUAL | ESTIMACIÓ UNITATS ANUALS | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU TOTAL LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT | PREU TOTAL OFERTAT
5444300 | Kit de mantenimiento del analizador de cloro CL17 (requiere montaje) | 3 | 211.6 | 634.8
1895000 | Lámpara, GE 1630, para turbidímetros de bajo rango 1720D y 1720E | 2 | 95.45 | 190.9
SB-R1SV | Puente salino de repuesto para sensor pHD, unión exterior, puente salino Ryton, Kynar | 1 | 119.6 | 119.6
2429149 | Electrolito de pH de proceso, 0,5 L, para la serie APA | 1 | 54.625 | 54.625
Z08350=A=0000 | 8350 Sensor combinado pH, 3/4", analógico, para medios corrosivos | 2 | 486.45 | 972.9
|  | TOTAL |  | 1972.825 | TOTAL | 0
REFERENCIA HACH | COMPRA DE NOUS EQUIPS PER RENOVACIÓ | ESTIMACIÓ UNITATS ANUALS | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU TOTAL LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT | PREU TOTAL OFERTAT
LPV445.99.00110 | Pocket Colorimeter DR300, cloro libre + total, con maletín | 1 | 748.65 | 748.65
8574400 | Analizador de cloro colorimétrico CL17sc con kit de instalación con ajuste de presión por rotura de carga | 1 | 4131.95 | 4131.95
LXV404.99.00551 | SC 200 Controlador digital de 2 canales, 2x digital, 2x mA OUT | 1 | 2095.3 | 2095.3
LXV404.99.00501 | SC200 Controlador digital entrada 1 sonda digital, 2x mA OUT | 1 | 1634.15 | 1634.15
DPD1R1.99 | Sensor de pH en continuo Hach pHD sc | 1 | 1325.95 | 1325.95
LXV445.99.10122 | Turbidímetro láser de rango bajo TU5300sc, versión ISO | 1 | 2969.3 | 2969.3
LPV2200.98.0002 | Multímetro de sobremesa Sension+ MM340, conforme a las BPL, para pH e ISE (Crison 2200 Medidor de pH e iones GLP 22) | 1 | 1189.1 | 1189.1
LPV3110.98.0002 | Medidor de conductividad de sobremesa Sension+ EC71, conforme a las BPL (Crison 3110 Instruments CONDUCTIMETRO GLP 31+) | 1 | 964.85 | 964.85
LPV442.99.01022 | TU5200 Turbidímetro láser de sobremesa sin RFID, versión ISO | 1 | 5668.35 | 5668.35
|  | TOTAL |  | 20727.6 | TOTAL | 0
|  |  |  | PREU TOTAL LICITACIÓ |  | 0