## IMPULSIÓ DE SANT FRANCESC
IMPULSIÓ DE SANT FRANCESC
POSICIÓ | MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | UTS. | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU TOTAL LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT | PREU TOTAL OFERTAT
1 | COM | 22C-D010N103 | ALLEN BRADLEY VARIADOR 22C-D010N103 | 2 | 530.97 | 1061.94
2 | COM | EMC 18A 22-RF018-CS | ALLEN BRADLEY FILTRO EMC 18A 22-RF018-CS | 2 | 51.4368 | 102.8736
3 | SCH | NSYMM86 | Placa mont. metalica 800x600 | 2 | 56.1355 | 112.271
4 | SCH | NSYSDR200BD | C. DIN simet. 7,5x35 2m perf. | 1 | 7.7866 | 7.7866
5 | SCH | GV2ME14X | DISYUNT MAGNETOTERM 6-10A | 2 | 82.8792 | 165.7585
6 | CIR | P24453. | WRU-10-RAL, RELE PROTECCION Y RECONEXION DIFERENCIAL TIPO A ULTRAINMUNIZADO CON TRAFO INCORPORADO | 2 | 229.4425 | 458.8851
7 | SCH | RXZE2M114 | BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo-estrib | 11 | 3.6513 | 40.1647
8 | SCH | RXM4AB1BD | RELÉ MINIATURA 6A 4NANC 24VDC | 3 | 7.508 | 22.5239
9 | SCH | RXM4AB1P7 | RELÉ MINIATURA 6A 4NANC 230VAC | 8 | 8.1605 | 65.2841
10 | SCH | ZB4BD3 | CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA | 2 | 10.866 | 21.732
11 | SCH | ZB4BZ101 | CUERPO COMPLETO 1NA | 2 | 8.4098 | 16.8196
12 | SCH | ZBE101 | ELEMENTO DE CONTACTO - NA | 2 | 4.2159 | 8.4318
13 | SCH | XB4BVB4 | PILOTO LUM LED 24VCA/CC ROJO | 2 | 16.5557 | 33.1113
14 | SCH | XB4BVB3 | PILOTO LUM. LED 24V VERDE | 3 | 16.5557 | 49.667
15 | POL | FCP3 | FUENTE CONM. II 3 A S/24V | 1 | 30.8 | 30.8
16 | SCH | NSYCVF54M230MM2 | Ventilador 54m3/h230V 2rej+2filt | 1 | 64.31 | 64.31
17 | UNX | 40.20.77 | CANAL UNEX 42X20 U23X | 4 | 2.3265 | 9.306
18 | UNX | 40.60.77 | CANAL UNEX 42X60 EN U23X | 2 | 4.1195 | 8.2389
19 | LEG | 37161 | BORNA VIKING3 4MM2 | 16 | 0.96782 | 15.4852
20 | LEG | 37550 | PLACA TERMINAL PASO 5-6-8-10MM | 4 | 0.60235 | 2.4094
21 | LEG | 37165 | BORNA VIKING3 35MM2 | 12 | 4.23 | 50.76
22 | LEG | 37175 | BORNA VIKING3 TIERRA 35MM2 | 2 | 7.6005 | 15.2009
23 | LEG | 37551 | PLACA TERMINAL PASO 12-15MM | 2 | 0.73771 | 1.4754
[5 empty] | total | 2365.235

## IMPULSIÓ DE VALLDOLITG 3º BARRI
IMPULSIÓ DE VALLDOLITG 3º BARRI
POSICIÓ | MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | UTS. | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU TOTAL LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT | PREU TOTAL OFERTAT
1 | COM | 22C-D010N103 | ALLEN BRADLEY VARIADOR 22C-D010N103 | 2 | 530.97 | 1061.94
2 | COM | EMC 18A 22-RF018-CS | ALLEN BRADLEY FILTRO EMC 18A 22-RF018-CS | 2 | 51.4368 | 102.8736
3 | SCH | NSYMM86 | Placa mont. metalica 800x600 | 2 | 56.1355 | 112.271
4 | SCH | NSYSDR200BD | C. DIN simet. 7,5x35 2m perf. | 1 | 7.7866 | 7.7866
5 | SCH | GV2ME14X | DISYUNT MAGNETOTERM 6-10A | 2 | 82.8792 | 165.7585
6 | CIR | P24453. | WRU-10-RAL, RELE PROTECCION Y RECONEXION DIFERENCIAL TIPO A ULTRAINMUNIZADO CON TRAFO INCORPORADO | 2 | 229.4425 | 458.8851
7 | SCH | RXZE2M114 | BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo-estrib | 11 | 3.6513 | 40.1647
8 | SCH | RXM4AB1BD | RELÉ MINIATURA 6A 4NANC 24VDC | 3 | 7.508 | 22.5239
9 | SCH | RXM4AB1P7 | RELÉ MINIATURA 6A 4NANC 230VAC | 8 | 8.1605 | 65.2841
10 | SCH | ZB4BD3 | CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA | 2 | 10.866 | 21.732
11 | SCH | ZB4BZ101 | CUERPO COMPLETO 1NA | 2 | 8.4098 | 16.8196
12 | SCH | ZBE101 | ELEMENTO DE CONTACTO - NA | 2 | 4.2159 | 8.4318
13 | SCH | XB4BVB4 | PILOTO LUM LED 24VCA/CC ROJO | 2 | 16.5557 | 33.1113
14 | SCH | XB4BVB3 | PILOTO LUM. LED 24V VERDE | 3 | 16.5557 | 49.667
15 | POL | FCP3 | FUENTE CONM. II 3 A S/24V | 1 | 30.8 | 30.8
16 | SCH | NSYCVF54M230MM2 | Ventilador 54m3/h230V 2rej+2filt | 1 | 64.31 | 64.31
17 | UNX | 40.20.77 | CANAL UNEX 42X20 U23X | 4 | 2.3265 | 9.306
18 | UNX | 40.60.77 | CANAL UNEX 42X60 EN U23X | 2 | 4.1195 | 8.2389
19 | LEG | 37161 | BORNA VIKING3 4MM2 | 16 | 0.96782 | 15.4852
20 | LEG | 37550 | PLACA TERMINAL PASO 5-6-8-10MM | 4 | 0.60235 | 2.4094
21 | LEG | 37165 | BORNA VIKING3 35MM2 | 12 | 4.23 | 50.76
22 | LEG | 37175 | BORNA VIKING3 TIERRA 35MM2 | 2 | 7.6005 | 15.2009
23 | LEG | 37551 | PLACA TERMINAL PASO 12-15MM | 2 | 0.73771 | 1.4754
[5 empty] | total | 2365.235

## CAPTACIÓ C4
CAPTACIÓ C-4
POSICIÓ | MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | UTS. | PREU UNITARI LICITACIÓ | PREU TOTAL LICITACIÓ | PREU UNITARI OFERTAT | PREU TOTAL OFERTAT
1 | CIR | R54S29 | OPTIM FR4-P&P-250-440, BATERIAS AUTOMATICAS CON FILTROS,MANIOBRA POR CONTACTORES | 1 | 4533.3475 | 4533.3475
2 | CIR | M70329 | TC5.2 600/5A, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PERFIL ESTRECHO, PLETINA 20X1 | 1 | 16.2474 | 16.2474
3 | SCH | LV525303 | CVS250B TM250D 3P3R | 3 | 546.7875 | 1640.3625
4 | SCH | LV432894 | NSX630N Micrologic 2.3 630A 4P4R | 2 | 1757.073 | 3514.146
5 | SCH | RXM4AB1P7 | RELÉ MINIATURA 6A 4NANC 230VAC | 5 | 6.2219 | 31.1096
6 | SCH | RXZE2M114 | BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo-estrib | 5 | 2.785 | 13.9249
8 | UNX | 60.60.77 | 77 CANAL GRIS RAL7030 60X60 U23X | 8 | 4.3587 | 34.8694
9 | SCH | 56173 | RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz | 4 | 197.3304 | 789.3216
10 | SCH | 50440 | TORO CERRADO MA 120MM | 3 | 286.8777 | 860.6331
11 | SCH | 50441 | TORO CERRADO SA 200MM | 1 | 712.4381 | 712.4381
12 | SCH | NSYSF20650 | SF s/placa 2000x600x500 | 2 | 545.8345 | 1091.6691
13 | SCH | NSYSPF6100 | Zocalo frontal 100x600 | 4 | 68.062 | 272.2481
14 | SCH | NSYSPF5100 | Zocalo frontal 100x500 | 2 | 70.4939 | 140.9879
15 | SCH | NSYSIMP20 | Placa montaje intermedia 2000 | 3 | 54.1615 | 162.4844
16 | SCH | NSYCAG291LPF | Rejilla Salida mecan. 291x291mm | 3 | 28.8044 | 86.4133
17 | SCH | METSECT5MC060 | TI 600/5A TIPO MC CABLE / BARRA | 9 | 66.0728 | 594.6548
18 | SCH | METSEPM5100 | PM5100 CL 0.5S, Arm ind 15 sin com | 3 | 315.7689 | 947.3067
19 | COM | . | PLETINAS CUADRO GENERAL | 1 | 1926.775 | 1926.775
20 | COM | . | ENSAMBLAJE A MODULOS DE LOS CUADROS Y TROQUELADO PUERTAS | 1 | 3778.562 | 3778.562
21 | SCH | 15608 | CH 48x48 230 VCA 50 Hz | 3 | 35.7929 | 107.3787
22 | SCH | XB4BVM3 | PILOTO LUM. LED 230V VERDE | 3 | 23.6282 | 70.8845
23 | SCH | XB4BVM4 | PILOTO LUM. LED 230V ROJO | 9 | 23.627 | 212.6431
24 | SCH | ZB4BD3 | CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA | 3 | 10.0331 | 30.0994
25 | SCH | ZB4BZ102 | CUERPO COMPLETO 1NC | 3 | 7.7661 | 23.2984
26 | SCH | ZB4BD2 | CABEZA SEL.2 POS.MANETA CORTA | 3 | 10.1199 | 30.3597
27 | SCH | ZB4BZ102 | CUERPO COMPLETO 1NC | 3 | 7.7661 | 23.2984
29 | SCH | NSYSPF6100 | Zocalo frontal 100x600 | 2 | 68.062 | 136.1241
30 | SCH | NSYSPS5100 | 2 pan laterales zocalo 100x500 | 2 | 13.1229 | 26.2458
31 | SCH | NSY2SP205 | 2 paneles laterales std 2000x500 | 1 | 199.1869 | 199.1869
32 | COM | 22C-D208A103 | VARIADOR ALLEN BRADLEY 22C-D208A103 | 1 | 7150.74 | 7150.74
33 | COM | 22-HIM-C2S | PANEL DE CONTROL ALLEN BRADLEY 22-HIM-C2S | 1 | 148.4762 | 148.4762
34 | COM | 1321-3R200-B | ALLEN BRADLEY REACTANCIA 1321-3R200-B | 1 | 704.1373 | 704.1373
35 | COM | 22-FRD208 | ALLEN BRADLEY FILTRO 22-FRD208 | 1 | 659.1445 | 659.1445
[5 empty] | total | 30669.5181